**附件1**

**内蒙古广播电视大学小型工程维修食堂厨房消防、火自报改造**

**二次询价采购报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额** | **备注** |
| 1 | 20JDG管 | 米 | 100 | 10 | 1000 |  |
| 2 | 20PVC管 | 米 | 100 | 5 | 500 |  |
| 3 | 2cmPVC线槽 | 米 | 80 | 6 | 480 |  |
| 4 | RVS2\*1.5红白 | 米 | 400 | 4 | 1600 |  |
| 5 | RVS2\*2.5红蓝 | 米 | 350 | 4.5 | 1575 |  |
| 6 | BV1.5红 | 米 | 300 | 4 | 1200 |  |
| 7 | BV1.5黑 | 米 | 300 | 4 | 1200 |  |
| 8 | 隔离模块 | 套 | 1 | 480 | 480 |  |
| 9 | 烟感 | 套 | 18 | 380 | 6840 |  |
| 10 | 温感 | 套 | 7 | 395 | 2765 |  |
| 11 | 手报 | 套 | 3 | 450 | 1350 |  |
| 12 | 声光 | 套 | 3 | 498 | 1494 |  |
| 13 | 单回路主机 | 台 | 1 | 12000 | 12000 |  |
| 14 | 6胀塞 | 袋 | 1 | 25 | 25 |  |
| 15 | 铁皮卡 | 袋 | 1 | 25 | 25 |  |
| 16 | 3cm自攻丝 | 盒 | 2 | 15 | 30 |  |
| 17 | PVCC胶布 | 盘 | 8 | 3 | 24 |  |
| 18 | 6电锤钻头 | 根 | 3 | 7 | 21 |  |
| 19 | 2cm自攻丝 | 盒 | 1 | 15 | 15 |  |
| 20 | 22电锤钻头 | 根 | 1 | 25 | 25 |  |
| 21 | 铁分线盒 | 个 | 40 | 1.5 | 60 |  |
| 22 | 锁母 | 个 | 80 | 0.5 | 40 |  |
| 23 | 接头 | 个 | 40 | 2 | 80 |  |
| 24 | 设备管路安装费 |  |  |  | 9800 |  |
| 25 | 设备运行调试费 |  |  |  | 6371 |  |
| 26 | 总计 |  |  |  | 49000 |  |

供应商名称（公章）

供应商代表（签字）：

日期： 年 月 日